| Projekt/Teilprojekt: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Review-Gegenstand: |  |  |  |  |  |
| Dokument: | <Referenz> |  |  | Index: | - |
| SIL |  |  |  | [Betreff] |  |
| Checkliste: | IEC 61508-2: Kap 7.3 Planung der Validierung der Sicherheit des E/E/PE Systems |  |  |  |  |
| Ort: |  | Datum: |  | Zeitraum: |  |
| Teilnehmer: |  |  |  |  |  |
| Teilnehmer 1 |  |  | Teilnehmer 2 |  |  |
| Teilnehmer 3 |  |  | usw. |  |  |

Ergebnis:

| Dokument muss überarbeitet werden und kann danach freigegeben werden |  |
| --- | --- |
| oder |  |
| Dokument muss überarbeitet werden und danach einem Review unterzogen werden |  |
| oder |  |
| Dokument kann zum externen Review vorgelegt werden |  |
| oder |  |
| Dokument kann freigegeben werden |  |

Zusammenfassung:

Das Dokument wurde erfolgreich auf konzeptionelle Fehler, inhaltliche Fehler und auf Konformität zu

den Anforderungen der IEC 61508  geprüft.

|  |  | Review-Ergebnis/Durchzuführende Maßnahmen: (A = Aufgabe, I = Information, B = Beschluss) | Wer? | Bis wann? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Checkliste

Hinweis!

Für alle Checklisten des Teil 2 der IEC 61508 sind zwingend die Tabellen in Anhang A, B und C zu beachten da sie ein normativer Bestandteil sind.

Planung der Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems

| Kapitel | Eingabe Workproduct | Ausgabe Workproduct |
| --- | --- | --- |
| 7.3.2. | Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems und Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems | Plan für die Validierung der Sicherheit der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme |

|  | 7.3. | Planung der Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems | Finding | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.3.2.1 | Es muss eine Planung durchgeführt werden, um die Schritte (sowohl verfahrensmäßige als auch technische) festzulegen, die für den Nachweis ausgeführt werden müssen, dass das sicherheitsbezogene E/E/PE-System die Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems (siehe IEC 61508-1, 7.10) und die Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems (siehe 7.2) erfüllt. |  |  |
| 2 | 7.3.2.2 | Die Planung der Validierung des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems muss Folgendes betrachten: - alle in der Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems und der Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems definierten Anforderungen; - die Verfahren, die anzuwenden sind, um zu validieren, dass jede Sicherheitsfunktion korrekt implementiert ist, und die Kriterien für bestanden/nicht bestanden für die Ausführung der Tests; - die Verfahren, die anzuwenden sind, um zu validieren, dass jede Sicherheitsfunktion der erforderlichen Sicherheitsintegrität entspricht, und die Kriterien für bestanden/nicht bestanden für die Ausführung der Tests; - die erforderliche Umgebung, in der die Tests stattzufinden haben, einschließlich aller notwendigen Werkzeuge und Betriebsmittel (ebenso die Planung, welche Werkzeuge und Betriebsmittel kalibriert sein sollten); - Testbewertungsverfahren (mit Begründungen); - die Testverfahren und Bewertungskriterien, die anzuwenden sind, um die festgelegten elektromagnetischen Störfestigkeitsgrenzwerte zu validieren |  |  |

# Anhang Formblatt Unterschriften

| Name, Vorname, Abteilung, Funktion | Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- |

Anhang Tabellen